建築物屋內外電信設備洽辦／審圖／檢測／審驗申請表

表18-1

編號

一、基本資料：（起造人填寫）	填表日期：  年  月  日

| 起造人 | 姓 名 (或公司名稱) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出生年月日 | 年 月 日 |  |  | 電 話 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 住 址 身分證或營利 事業統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通 訊 處 |  |  |  |  |  |  | 建造執照號碼 |  |  |  |
| 設計人 | 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 開 業 證 等級字號 |  |  |  | 電 話 |  |  |  |  |  |  |
|  | 事務所名稱 扣繳單位統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 事務所地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承攬人 | 電信工程業名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 登記執照號碼 |  |  |  | 電信工程業當年度公會會員證書編號 |  |  |  |  |  |  |
|  | 電器承裝業名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 登記執照號碼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 營利事業一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 營業地址 |  |  |  |  |  | 電 話 |  |  |  |  |
| 建物資料 | 建築地號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建築地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建物名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建築面積 |  | 總計： m2 ，每層： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起訖工期 | 自 年 月 至 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工地電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用區分 | □住宅 □辦公 □營業 □醫院 □學校 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引進對數 或 容 量 | □電纜總對數 對數 □通信容量 埠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 層樓戶數 |  | 地 下 層 |  | 地 上 層 |  |  |  |  | 共棟 樓 戶 |
| 電信室設置 | □ 1.須備電信室者： □建築物用戶側光纜總芯數超過二十四芯者 □地上層五樓以上且設有地下室之建築物 □ 2.無須備電信室者： □建築物用戶側光纜總芯數為二十四芯以下者 - 地上層四樓以下之建築物 - 地上層五樓以上未設置地下室之建築物 - 引進之電纜總對數或通信容量(埠)為20對以下者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引進之電纜總對數或通信容量(埠)/電信室面積： □ 200以下但必須設置電信室者/2.6～7㎡(0.8 ～ 2坪) □ 201～600/7～14㎡(2 ～ 4坪) □ 601～1000 /14～20㎡(4 ～ 6坪) □ 1001～2000/20～30㎡(6 ～ 9坪) □ 2001～4000/30～43㎡(9 ～13坪) □ 4001～6000/43～59㎡(13 ～18坪) □ 6001以上/由提供電信服務之市內網路業務經營者與建築物起造人或所有人共同協商決定之。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢附資料 | 建築物屋內外電信設備設計清單及相關設計圖說(含平面配置圖及垂直昇位圖、建築基地位置圖)各一式二份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | - 1.本申請表一式四份，一份由起造人於完成審驗後留存，一份由審驗機構於完成審驗後留存，一份於完成審驗後由審驗機構送國家通訊傳播委員會備查，一份於洽辦後由市內網路業者留存。 - 2.所附電信設備設計清單及設計圖說於完成審查後由審驗機構及起造人各留存一份。 - 3.建築物無名稱者，建築物名稱欄應填「無」字。 - 4.起造人依建管相關規定應檢附之設計圖說，請另依其規定辦理。 - 5.本表「承攬人」欄位自98年4月1日起，送審查始適用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、洽辦：（市內網路業者填寫）                         	洽辦日期：  年  月  日

| 公司名稱 |  |  |  | 營利事業統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建造時應 洽辦事項 | 引 進 管 | □ 地上 層 □ 地下 層 | 吋 管 吋 管共 處 |  | 洽辦意見 |  |  |  |  |  |  | 姓名 主管 |  |  |  |  | 電話 |  | 公司簽章 |  |
|  | □電信室或 □總配線箱 | □ 地上 層 □ 地下 層 | 空間： ㎡ ( 坪) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 姓名 經辦人 |  |  |  |  | 電話 |  |  |  |
|  | 諮商引進管與電信室或總配線箱間之線纜位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、簽證：（簽證人依建築法及技師法規定填寫）	簽證日期：  年  月  日

| 簽證人 | 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 開業證等級字號 |  | 電 話 |  | 簽證章 簽證人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事務所名稱 扣繳單位統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 事務所地址 |  |  |  |  |  |

四、審圖：（審驗機構填寫）                                              本案審查費類別：□ A □ B □ C □ D □ E	審查日期：  年  月  日

| 審驗 機構 | 名 稱 |  |  |  | 地 址 |  |  |  |  | 定合格簽證 審驗機構判 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 審驗人 | 姓 名 |  | 技師證書字號 |  |  |  | 電話 |  |  |  |
| 備 註 | 審查不合格者，另以公文書通知並檢還本申請表（含檢附資料），起造人得依規定重新申請審查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、檢測：（建築師或專業技師檢測及填寫）	檢測日期：  年  月  日

| □專業技師 □建築師 | 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 開業證等級字號 |  | □建築師 □專業技師 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事務所名稱 扣繳單位統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 事務所地址 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 簽證 |  |
| 備 註 | 本欄簽證應與建築物屋內外電信設備檢測/審驗紀錄表相同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、審驗：（原審圖之審驗機構審驗及填寫）	審驗日期：  年  月  日

| 審驗 機構 | 名 稱 |  |  |  | 地 址 |  |  |  |  | 定合格簽證 審驗機構判 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 審驗人 | 姓 名 |  | 技師證書字號 |  |  |  | 電話 |  |  |  |
| 備 註 | 審驗不合格者，另以公文書通知並檢還本申請表及檢測/審驗紀錄表(含檢附資料)，起造人得依規定重新申請審驗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |