編號：

建築物屋內外電信設備檢測紀錄表(三)

適用於光纜                                檢測日期：年  月  日

表18-5

| 承 攬 人 | □電信工程業名稱 □電器承裝業名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 登記執照 號 碼 |  |  |  | 當年度公會會員證書 編 號 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 營利事業統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 營業地址 |  |  |  |  |  |  | 電 話 |  |
| 建築地點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建物名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢附資料 |  | 1.各樓層住戶門牌號碼表一份。 2.表18-5A建築物屋內外電信設備光纜測試紀錄表。 3.建築物外觀、OLDF架、主配線箱、宅內配線箱、接地電阻測試（具金屬被覆）、光功率與光纖長度測試之照片各一張。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方式 | 檢 測 結 果 |  |  |  |
| 1.本案是否已依工程技術規範及原送審查圖說設計施工？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 檢 視 | □ 符合 □ 不符合 |  |  |  |
| 2.□不須備電信室□須備電信室；電信室面積及位置是否符合經審查之設計圖? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |  |
| 3.電信管、箱（架）之尺寸大小、數量及位置是否符合經審查之設計圖? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |  |
| 4.總配線箱（架、板）之箱蓋內側適當位置，是否標明各樓層主配線箱電纜心線號碼、昇位圖、承裝廠商名稱及連絡電話號碼？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |  |
| 5.各樓層主配線箱箱內適當位置，是否標明相對應之光纜心線號碼？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |  |
| 6.各類配線箱（室）是否依6.3.7規定，設有加鎖裝置？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |  |
| 7.光纜配線箱、光終端配線架、光資訊插座及各式線纜規格及數量是否符合經審查之設計圖? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |  |
| 8.接地線之接地電阻： (1)一般建築物是否為25Ω以下？ (2)設置電信室建築物是否為10Ω以下？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 測 試 | □ 符合 □ 不符合 |  |  |  |
| 9.光纜配線測試項目：依規範18.5.5規定。 (1)鏈結損失測試。 (2)光纜長度測試。 。 以上測試是否符合規範18.5.5.3測試標準？測試結果應檢附完整測試報告資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |  |
| 承攬人簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：本檢測紀錄表一式二份，起造人於完成檢測後，自行留存一份，另一份於申請審驗時，送審驗機構審查。