各位有從事電信審驗工作的會員，請特別注意！！

1.國家通訊傳播委員會99年9月23日函告，99年度新修訂之「建築物屋內外電信設備工程技術規範」已公告並自99年9月23日起生效。其審驗檢測紀錄表使用規定，說明如下：

（1）99年7月1日始審查之案件皆用99年9月23日下達之新表。

（2）99年7月1日前審查之案件得延用舊表（也就是99.6.30以前用的表格）或選擇適用9月23日下達之書表，選擇新書表者，其舊表18-1建築物屋內外電信設備洽辦／審圖／檢測／審驗申請表之五、檢測：（建築師或專業技師檢測及填寫）可免填寫，但須檢附表18-6建築物電信設備竣工檢查報告。

（3）上述新表：是指99.9.23所修訂技術規範內表18-2、18-3A、18-3B、18-4、18-5、18-5A（表格下方僅有承攬人蓋章、檢附儀器、相片）、18-6建築物電信設備竣工檢查報告。

（4）上述舊表：是指99.6.30之前所用18-2、18-3、18-4、18-5、等表下方有承攬人及檢測技師欄，不用填寫檢測儀器的表格，依照之前方式填寫即可。

2.國家通訊傳播委員會新的規費收費基準已於99年10月28日公告，並自99年11月1日起生效。審驗規費依照線路材質區分為：窄頻【PE-PVC電纜（A1、B1、C1、D1、E1）】、寬頻【UTP電纜（A2、B2、C2、D2、E2）】、光纖到府【A3、B3、C3、D3、E3】 三種等級。A1、B1、C1、D1、E1是援用之前收費表，依據政府規費法，根據物價調整規定每一項調高5%，例如：窄頻A1類審查一件200元，調高至210元。

3.國家通訊傳播委員會（NCC）已計畫在明（100）年．由北、中、南監理處主辦；本會及電機技師公會全國聯合會協辦方式，全省共要辦理六場「建築物電信設備審查審驗標準說明會」，全程免費，屆時歡迎全體會員報名參加。

4.在電信審驗中心及本會網站下載專區，均可取得針對各地審驗處服務的【滿意度調查表】，會員可以針對該審驗案件之收件、審驗等服務效率作評比。（技師公會說絕對會保密，不會洩露填寫之資料，所以可以放心據實填寫，不必擔心遭到該審驗技師的挾怨報復）或是請會員將調查表傳給公會收集彙整，由公會來幫大家反映。NCC負責此業務的長官陳技正，也可以受理申訴案件（電話：02-23433660）。

附註說明：

1.為什麼99.7.1開始，建築物審驗方式又更加麻煩了－審驗準備工作？填新表格、照像、準備量測機器？】

解釋說明：

95.9.1起國家通訊傳播委員會（NCC）將「建築物電信設備審查及審驗」 委託給合格的審驗機構來執行。當初一開始所有建物是都必須到現場檢驗，經抗議放寬「透天住宅、20對以下」為A類審驗收費150元，以不到現場檢驗而由該案設計電機技師或建築師與承攬人負責填量測數值即可。公會也一再宣導會員要和其他B～E類一樣作好才報驗！【可是在外常聽到非本會會員流傳A類不必驗，所以就不用作了！】★哎！就因為有這些自認聰明過人的老鼠屎，這才害到了大家！

所以NCC常收到中華民國技師公會（審驗機構）與中華電信反應，審驗過後，裝機或察看設計纜線時，許多建築物都沒穿線，甚至沒有端子板。有質疑過本公會，但我們說這不是本會會員所為。又剛開始技師公會要求其會員技師親自到現場檢測，沒有的話會以記點方式逞罰技師，這又造成技師不願意蓋章或要另收高額簽證費用。

所以，今年初中華民國技師公會（審驗機構）向NCC提案要將A類費用提高至一千多元，改為到現場檢驗！遭到建築商投資公會及電信工程公會反對調高。NCC長官認為：

(1)承攬人必須按規定將纜線端子板施作後才可送件審驗，應該可以提供實際作好的現場相片作佐證，如此審驗機構可以依相片來評估即可！如果戶數多所收總費用達一定比例，審驗處技師還是要到現場抽查，如有作假，再議處承攬人（作假、偽造）之責任。

(2)可能日後沒有檢測技師（也就是原設計技師）來蓋章，電信設備檢測不是一直都由承攬人在量測、填寫，就請承攬人量測時照相以茲佐證應可獲得審驗技師認可。

(3)最後，A類建築物雖沒調整至一千多元，但是主管機關要求落實檢測的決心是毋庸置疑的，請會員確實遵照規範施作，以保障消費者權益。

2.建議：

（1）會員於接到案件後，應先檢查電信配管、配箱、接地是否符合圖面，這些項目未來都要由承攬人於完工審驗時一起送驗；其通過與否也都要由承攬人概括承受，所以這一點要請會員仔細檢查，如確實不符合規定，可能審驗不通過，那您就要衡量是否要承攬了！

（2）目前全省電信審驗處技師們對電信審驗檢測方式愈來愈純熟，爾後應不會再有沒到現場看就通過；或來現場走一趟就通過的情事，所以大家不應再有心存僥倖的心態。會員只要規規矩矩的按圖施工、作檢測，業主（起造人）有好的電信線路品質，日後如再有電信線路的工作還是會請您承攬的。

3.如果會員需要資料及相關表格可以閱覽及下載：

（1）國家通訊傳播委員會網站→技術管理業務→書表下載http://www.ncc.gov.tw/chinese/content.aspx?site_content_sn=1646&is_history=0

（2）台灣區電信工程工業同業公會網站→下載專區→左側選項（有效會員要輸入密碼才可以看填寫方式）http://www.tteia.org.tw/download/。內容有填寫說明、量測方式、表格範例。如會員有任何疑難，也可以在意見交流欄中獲得審驗的最新消息。

（3）電信審驗中心：http://www.elecpe.org.tw/elecpe/

台灣區電信工程工業同業公會　敬啟